Nasz znak: **ZP 1/10/2015**

pieczęć Zamawiającego

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

***do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej***

***od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie   
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:***

***„Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce   
nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno”***

## INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością,

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zazamcze 53,

REGON: 850233878 , NIP: 871-000-25-21

**Strona internetowa:** [www.rpwik-dt.okay.pl](http://www.rpwik-dt.okay.pl/)

**Adres e-mail** [rpwik\_dt@poczta.okay.pl](mailto:rpwik_dt@poczta.okay.pl)

1. Rodzaj zamówienia publicznego: usługi.

**Kod CPV:**

**45252126-7** roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej;

**45000000-7** roboty budowlane;

**45259900-6** modernizacja zakładów;

**45231000-5** roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych;

**45231300-8** roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.z.p.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz   
   z załącznikami stanowi dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego.
3. Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi   
   na podstawie jej delegacji są przepisami prawa, które obowiązują w toku całego postępowania.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w Żabnie pow. tarnowski, woj. małopolskie, eksploatowanej przez Zamawiającego. Poza przedmiotem zadania jest ujęcie wody   
ze studzien.

Założenia projektowe: wydajność stacji Qśrd = 4 000 m3/d co odpowiada 180 m3/h.

Celem zadania jest usprawnienie procesu uzdatniania wody, zwiększenie wydajności stacji, zmniejszenie zużycia wody na potrzeby własne oraz poprawa jakości wody dostarczanej do sieci przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z wymaganiami:

* Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ([Dz.U. z 2015 r., poz. 139](http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BW/zbioroweLj.pdf)),
* *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* ([Dz.U. Nr 61, poz. 417](http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BW/jwpdspl.pdf), ze zm.),
* *Rozporządzeniem Ministra ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa   
  z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.).
* Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).

**Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Żabnie oraz na odprowadzanie wód deszczowych, wód popłucznych i wód infiltracyjnych z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie, wydane 27 grudnia 2013 roku, znak: WOŚ.II.6241.252.2013.1.ADF, którego ważność upływa z dniem 27 grudnia 2033 roku**.

**Zamawiający posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę.**

1. Lokalizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żabnie:

Ujęcie wody podziemnej oraz SUW w Żabnie jest własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ujęcie wody składające się z dziewięciu studni znajduje się około 1 km na zachód   
od centrum Żabna. Administracyjnie jest to teren gminy Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

Teren znajduje się w dolinie rzeki Dunajec, na jej płaskiej prawobrzeżnej terasie. Ujęcie obejmuje pas długości około 1600 m ciągnący się wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

Studnie S-I, S-II, S-IIIA wykonane są w międzywalu – na niskiej terasie. Pozostałe studnie zajmują teren średniej terasy rzeki Dunajec.

Obszar ujęciowy leży na prawej terasie, na zewnętrznym łuku meandru rzeki Dunajec, która przepływa w odległości 13 do 330 m od istniejącej studzien.

W skład urządzeń oczyszczających wchodzą takie urządzenia jak: osadniki (odmulniki), poletka ociekowe, poletko osadowe na kanalizacji technologicznej, wpusty deszczowe   
z osadnikami piasku, studzienki przepływowe i przepływowo-osadcze na kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oraz trzykomorowy osadnik gnilny (bezodpływowy).

Zakład pracuje w ruchu ciągłym przez 365 dni w roku, w systemie zmianowym 12/24h. Obsługa laboratoryjna prowadzona jest w wymaganym zakresie analitycznym przez Laboratorium Zakładowe Zamawiającego.

Głównymi obiektami zlokalizowanymi na terenie stacji są:

* budynek pompowni ze studnią zbiorczą,
* budynek filtrów z laboratorium,
* budynek stacji trafo,
* budynek agregatu prądotwórczego,
* magazyn,
* osadnik gnilny dwukomorowy,
* odmulniki wód (ścieków) technologicznych,
* poletka ociekowe wód popłucznych,
* poletko osadowe,
* drogi dojazdowe i place.
* ogrodzenie terenu.

Powierzchnie dróg i placów są wyłożone nawierzchnią mieszaną: częściowo asfaltową, oraz z elementów betonowych – trylinka bez spoinowania. Pozostały teren stanowią grunty, w tym tereny zielone. Kształt i nachylenie terenu umożliwia w miarę swobodny spływ wód deszczowych.

1. Opis zastosowanej technologii:

Woda pobierana ze studni głębinowych wymaga bardzo starannego procesu uzdatnia­nia zwłaszcza w zakresie manganu i żelaza dlatego też będzie poddana wstępnemu usuwaniu żelaza i częściowo manganu w Komorze wstępnego napowietrzania, w której będzie poddawana intensywnemu napowietrzaniu za pośrednictwem dyfuzorów drobno pęcherzykowych. Woda będzie wprawiana w ruch wirowy celem wydłużenia czasu kontaktu, z której będzie przepływać dołem do Komory flokulacji w której będzie mieszana   
i napowietrzana za pomocą sprężonego powietrza. Z komory flokulacji będzie przepływać do osadnika wyposażonego we wkłady wielostrumieniowe (lamelowe), których zadaniem będzie usprawnienie procesu sedymentacji. Poprzez przelew pilasty podczyszczona woda będzie kierowana do Zbiornika Buforowego wody oczysz­czonej, stanowiącego również pompownię przewałową na projektowaną Stację Filtrów, na której będą usu­wane związki żelaza i manganu oraz związki azotu tj. amoniak, oraz mętność. Po pro­cesie filtracji woda będzie kierowana do projektowanego jako zbiornika początkowego wodociągu skąd zestawem hydroforowym będzie tłoczona do sieci wodociągo­wej. W trakcie filtracji będą zatrzymywane na filtrach zanieczyszczenia, które muszą być okre­sowo usuwane poprzez płukanie filtrów sprężonym powietrzem oraz symultanicznie powietrzem i wodą. Woda popłuczna będzie kierowana do Zbiornika wód popłucznych, skąd podawana będzie   
do osadnika wód popłucznych. Tam będzie klarowana i zawracana do ponownego uzdatniania. Usunięte zanieczyszczenia będą przetłaczane na istniejące poletka osuszające, w których będzie oddzielana zawiesina od wody. Osady natomiast będą wywożone na oczyszczalnię ścieków celem wiązania fosforu w ście­kach komunalnych   
lub na składowisko. Odcieki z osadów natomiast będą odprowadzana do istniejącej kanalizacji.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się następujący zakres robót:
2. Roboty budowlane:
   1. Budynek filtrów - dwubryłowy, częściowo w technologii tradycyjnej (część technologiczna) oraz w konstrukcji stalowej (hala filtrów);
   2. Zbiorniki cylindryczne: reaktora utleniająco-sedymentacyjnego, wody czystej, buforowy oraz na osady popłuczne;
   3. przewiązka łącząca nowy budynek filtrów z istniejącym budynkiem technicznym;
   4. remont budynku energetycznego - naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie przegród pod urządzenia energetyczne;
   5. remont istniejących odmulników;
   6. remont istniejących poletek osadowych;
   7. remont i budowa nawierzchni pieszo – jezdnych.
3. Instalacje i sieci zewnętrzne:
   1. rurociągi ciśnieniowe wody surowej, uzdatnianej i czystej oraz osadów popłucznych;
   2. rurociągi grawitacyjne wody, popłuczyn i osadów;
   3. rurociągi kanalizacji deszczowej;
4. Instalacje technologiczne:
   1. wyposażenie technologiczne zbiorników;
   2. wykonanie układów pompowych (hydroforów) wody surowej;
   3. wykonanie układu filtracji ciśnieniowej na zbiornikach cylindrycznych (10 kpl.);
   4. wykonanie układu rurowego umożliwiającego jedno- lub dwu-stopniową pracę zestawu filtrów;
   5. wykonanie układów pompowych (hydroforów) wody popłucznej;
   6. wykonanie instalacji napowietrzania i płukania powietrzem filtrów;
   7. Wyposażenie pomieszczeń do dozowania chemikaliów;
   8. wykonanie układów pompowych (hydroforów) wody czystej do sieci;
   9. wykonanie zabezpieczenia instalacji technologicznych przed uderzeniem hydraulicznym.
5. Instalacje sanitarne w budynku:
   1. wykonanie instalacji wodnej;
   2. wykonanie instalacji cieplnej;
   3. wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej;
   4. wykonanie instalacji wentylacji;
   5. wykonanie instalacji elektrycznych;
   6. wykonanie instalacji sterowania i kontroli.
6. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca   
   na swój koszt.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Kosztorysie ślepym (stanowiącym **Załącznik nr 6** do SIWZ), i Specyfikacji Technicznej Wykonania   
   i Odbioru Robót (stanowiącej **Załącznik nr 7** do SIWZ) oraz Dokumentacji Projektowej (stanowiącej **Załącznik nr 8** do SIWZ).
8. Wymagane efekty:

**- Wydajność SUW:**

**Qśrd = 4 000 m3/d**

**Qśrh = 180 m3/h**

**- Parametry wody - zgodne z aktualnym *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia   
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (**[**Dz. U. Nr 61, poz. 417**](http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BW/jwpdspl.pdf)**, ze zm.).**

1. Zakres obowiązków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia stanowi m.in. **Załącznik nr 5** do SIWZ – wzór umowy.
2. Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych   
   dla tego typu obiektów, łącznie z robotami towarzyszącymi.
3. Okres gwarancji – minimum 60 miesięcyna wykonane roboty budowlane   
   i zastosowane materiały budowlane, minimum 36 miesięcy na zastosowane maszyny   
   i urządzenia. Okres gwarancji liczony od dnia rozruchu. Gwarancja na maszyny   
   i urządzenia niezależna od gwarancji producentów maszyn i urządzeń.

*UWAGA:*

*We wszystkich miejscach SIWZ oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.*

*Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.*

*Przedmiary stanowiące załącznik do niniejszego SIWZ stanowią materiał porównawczy   
i pomocniczy do wyceny zadania i oceny oferentów. Nie zwalnia to Wykonawcy od starannego zapoznania się z projektem, obiektem i wyceny zadania na podstawie projektu i wizji w terenie.*

*Przedmiot zamówienia realizowany będzie na czynnym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody, zaś Wykonawca zobowiązany jest w toku wykonywania robót zapewnić niezakłóconą produkcję wody.*

## DZIELENIE ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

* + - 1. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

wykonanie robót budowlanych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku;

rozruch do 30 kwietnia 2017 roku.

* + - 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z dniem przekazania placu budowy.
      2. Zakończenie nastąpi z dniem rozruchu.

## INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 5 p.z.p..

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek ich posiadania; ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 p.z.p., Zamawiający uzna,   
      że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie,

posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w wykonaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia   
tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, co najmniej:

* jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż 150 m3/h, której zakres obejmował dostawę i montaż minimum 4 filtrów ciśnieniowych, na czynnym obiekcie przy minimalnych zakłóceniach dostawy wody, lub
* jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h, której zakres obejmował budowę wielokomorowego reaktora utleniająco - sedymentacyjnego z osadnikiem lamelowym, na czynnym obiekcie przy minimalnych zakłóceniach dostawy wody.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych oraz: wykazu wykonanych robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

* 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia   
     o jakim mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie,
  2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia, wśród osób wykonujących zamówienie dysponuje, bądź będzie dysponował:

1. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń   
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia);

Doświadczenie zawodowe:

Osoba ta winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone   
od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy w tym przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h.

1. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające   
   do realizacji przedmiotu zamówienia);

Doświadczenie zawodowe:

Osoba ta winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone   
od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy   
lub robót w tym przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej   
niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h.

1. co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. pełnić funkcję kierownika robót, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych   
   i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające   
   do realizacji przedmiotu zamówienia);

Doświadczenie zawodowe:

Osoba ta winna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone   
od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy   
lub robót, w tym przy realizacji minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż 100 m3/h.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia   
na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz oświadczenia, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

* 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

a) osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,   
w wysokości co najmniej 4.000.000,00 zł.,

b) posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości   
co najmniej 2.500.000,00 zł.,

c) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę   
co najmniej 2.500.000,00 zł.,

Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego oświadczenia o jakim mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., Zamawiający uzna,   
że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie oraz przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł. oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 2.500.000,00 zł.

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu   
   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach określonych   
   w art. 24 ust.1 p.z.p., zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,   
   z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku   
   z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione   
   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe   
   lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano   
   za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem   
   o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału   
   w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia   
   na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń oraz dokumentów załączonych do oferty.
11. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
12. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 i 24 ust.   
    1 p.z.p.” – **Załącznik nr 2**;
13. wykaz wykonanych robótw okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem   
    ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia referencji potwierdzających,   
    że te usługi zostały wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru – **Załącznik nr 3**   
    do SIWZ,
14. oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień **Załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji, zgodnie ze wzorami tych druków.

W przypadku wWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.   
   1 p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
2. pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów   
   na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
3. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

## IX.

## SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

* + - 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
      2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
      3. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są:
* dla korespondencji pisemnej: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   
  w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z o.o. 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska ul. Zazamcze 53;
* dla korespondencji faksowej: /14/ 642 23 97;
* dla korespondencji drogą elektroniczną: rpwik\_dt@poczta.okay.pl;
  + - 1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania   
         się z Wykonawcami są:

– sprawy merytoryczne: Józef Fido

- sprawy proceduralne : Magdalena Dworak

## X.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

* + - 1. Składający ofertę pozostaje nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
      2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody   
         na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art.85 ust.2 p.z.p.).

## XI.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

**Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:**

**100.000,00 zł.**

**(słownie: sto tysięcy złotych 00/100).**

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 9 listopada 2015 rokudo godz. 900**.**

**Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach:**

* pieniądzu
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
* gwarancjach bankowych
* gwarancjach ubezpieczeniowych
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
* .

**Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy** w Banku BZ WBK Oddział w Tarnowie Numer 44 1500 1748 1217 4005 3155 0000z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr ZP 1/10/2015.

**Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowejWykonawca winien załączyć w formie oryginału do oferty.**

## XII.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia stanowią integralną część oferty. Strony oferty winny być ponumerowane oraz trwale ze sobą połączone
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust. 2 p.z.p.).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi   
   w SIWZ. Ofertę należy złożyć na druku: „Formularz ofertowy” - **Załącznik nr 1** do SIWZ, załączając do niego:

- „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 i 24 ust.   
1 p.z.p” – **Załącznik nr 2** do SIWZ,

- „Wykaz wykonanych robót” **Załącznik nr 3**,

- „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień” **Załącznik nr 4** do SIWZ,

- „Wzór umowy” **Załącznik nr 5** do SIWZ;

- kosztorysy ofertowe;

zaparafowana każda strona, nadto załączniki 1 – 5 zgodnie ze wzorami tych druków.

1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych w ww. wzorach, stanowiących odpowiednie załączniki od nr 1 do nr 5.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art.82 ust.1 p.z.p.). Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert jako niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
4. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpis pod treścią oferty oraz na załącznikach.

Dokonane skreślenia należy zaparafować.

1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz   
   z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
2. Oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,   
   co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane publicznie, muszą być oznaczone klauzulą: "*Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"* (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503,   
   z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji ogłaszanych podczas otwarcia ofert określonych w art. 86 ust. 4 p.z.p.
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo,określające jego zakres oraz podpisane przez mocodawcę, bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza.

Pełnomocnictwo wymagane jest w przypadku gdy:

* Wykonawca jest reprezentowany przez osobę inną (pełnomocnik) niż określona   
  w dokumencie rejestracyjnym,
* Wykonawca jest reprezentowany przez osobę upoważnioną (substytut) przez pełnomocnika (substytucja pełnomocnictwa),
* Wykonawcę reprezentować będzie jedna osoba fizyczna, a dla firmy przewidziano reprezentację wieloosobową,
* Wykonawcy występują wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna).

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

## XIII.

## TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 9 listopada 2015 roku godz. 900.

Ofertę należy złożyć w *zamkniętej kopercie opieczętowanej pieczątką firmową*

* w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.
* albo przesłać za pomocą Poczty Polskiej bądź poczty kurierskiej na adres 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zazamcze 53.

W przypadku przesyłek liczy się data i godzina dostarczenia na adres jak wyżej.

Kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:

**"Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### Przetarg nieograniczony – *„****Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno****”*

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jakie obowiązują przy składaniu ofert z dopiskiem "zmiana/wycofanie",

## XIV.

## TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2015 roku o godz. 1000.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia.

## XV.

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca obliczy cenę zgodnie ze wzorem zamieszczonym w **Załączniku nr 1** do SIWZ - „Formularz ofertowy”.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (do dwóch miejsc po przecinku).
3. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją całości zamówienia określonego w Rozdziale III niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącej **Załącznik nr 5** do SIWZ.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

## XVI.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walucie obcej. Zapłata za wykonaną usługę zostanie dokonana w złotych polskich.

## XVII.

## KRYTERIA OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

cena – 100% w skali 100 pkt,

1. punkty za cenę będą przyznawane wg wzoru: C = Cn:Cw x 100 pkt x 100 % gdzie: Cn - cena najniższa ze wszystkich ważnych badanych ofert, Cw - cena danego Wykonawcy,
2. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art.87 ust.1 p.z.p.).
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając   
   o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ wymaga zgody Wykonawcy(art. 87 ust.1 pkt 7 p.z.p.).

## XVIII.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

## WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XIX.

## INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

## W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ.
2. Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali   
   się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informacje na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego, Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów   
   i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,   
   w uzgodnionym terminie. Istotne warunki umowy określono w **Załączniku nr 5** – projekt umowy.
4. Zgodnie z art. 23 ust. 4 p.z.p., jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca, którego ofertę wybrano, najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji   
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zależności od tego, do którego   
z ww. rejestru obowiązujące przepisy prawa wymagają wpisu,

b) kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.
2. W odniesieniu do każdej z osób wyznaczonych do realizacji zadania w poszczególnych specjalnościach, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:

* wymaganych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych   
  w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego o którym mowa w art. 12 ust.  
  1 pkt.4 ustawy Prawo budowlane,
* zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nich terminem ważności, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

## XX.

**ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi **Załącznik nr 5** do SIWZ.
2. Osoby podpisujące umowę w imieniu Wykonawcy, powinny dołączyć do umowy dokumenty potwierdzające ich umocowania do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikało z dokumentów wcześniej przedłożonych do niniejszego postępowania.

## XXI.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

###### 

Wykonawcom, a także wszystkim innym osobom jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI p.z.p.: Środki ochrony prawnej.

Wykaz załączników:

* Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
* Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
* Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót,
* Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień,
* Załącznik nr 5 – Wzór Umowy,
* Załącznik nr 6 – Kosztorys ślepy,
* Załącznik nr 7 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
* Załącznik nr 8 – Dokumentacja Projektowa.

**Załącznik nr 1**

............................................................. .........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy) (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY

**Dane wykonawcy:**

Nazwa/Imię i Nazwisko: …............................................................................................................

Siedziba/miejsce zamieszkania:....................................................................................................

Numer telefonu: ............................................... Numer faksu: ......................................................

Adres poczty elektronicznej:.........................................................................................................

Numer REGON: ............................................... Numer NIP: .......................................................

Nr KRS (jeżeli posiada) ...............................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „………………………………………..”, oferuję/emy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena ryczałtowa netto: .................................... zł.

VAT ……. %: …………………………. zł.

Cena ryczałtowa brutto: ..................................... zł.

Słownie: ......................................................................................................................... zł. brutto.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. na okres 30 dni.
3. Oświadczamy, iż w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamówienie, w części dotyczącej ........................................................................................ zostanie wykonane przez podwykonawcę.
5. Osoba/osoby upoważnione do kontaktów z zamawiającym (należy podać imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu kontaktowego)............................................................................
6. Integralną część oferty stanowią kosztorysy ofertowe:

1/ …………………………………………………………

2/ …………………………………………………………

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:

1/ ...............................................................................

2/ ...............................................................................

…..................................................

*podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych*

**Załącznik nr 2**

....................., dnia ……..... 2015 roku

..................................................

*(oznaczenie Wykonawcy)*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**Nr ....................... w trybie przetargu nieograniczonego**

**na „………………………………………………. ”**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności1 zgodnej z przedmiotem zamówienia,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym   
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................................................................................

*(pieczęć i podpis Wykonawcy)*

1) dotyczy czynności objętych przedmiotem zamówienia

*(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców)*

**Załącznik nr 3**

.............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT**

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „………………………….”,przedkładam(y) wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączam/my dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **ODBIORCA** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM RODZAJU WYKONANYCH PRAC** | **WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)** | **DATA WYKONANIA** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

......................... dn......................... ............................................................................

(*podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych*)

W załączeniu:

1. Referencje podmiotu ............................... ;
2. Referencje podmiotu ............................... .

**Załącznik nr 4**

.............................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU**

**WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ**

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................................

Oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na „……………………………………………”, posiadają wymagane uprawnienia, wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.

......................... dn......................... …….........................................................

(*podpis/y osoby/osób uprawnionej/nych*)

**Załącznik nr 5**

Projekt

UMOWA Nr …………….

w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„***Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno***”

W dniu ………………….. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy   
Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Zazamcze 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000294420, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej w tekście umowy „*ZAMAWIAJĄCYM* ” reprezentowanym przez:

Pana mgr Grzegorza Niedbała – Prezesa Zarządu,

a …………………………………………………………………………………………………..

mającym swą siedzibę w ……………………………………………...............................

wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: ………………………………….., prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………………… ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zwanym dalej w tekście umowy „*WYKONAWCĄ”*  reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „***Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno***”, zgodnie z dokumentacją projektową oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa jak również do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w umowie uzgodnionym.
3. Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca użyje materiałów i wyrobów wskazanych w ofercie, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), posiadających wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, spełniających wymogi Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumenty te będą wymagane przy odbiorze końcowym, przy czym Wykonawca będzie nimi dysponował w chwili wbudowania powyższych materiałów i wyrobów i przedłoży je Zamawiającemu na każde jego wezwanie po podpisaniu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy oraz z miejscem w którym będą prowadzone roboty budowlane, jak również ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, wiedzę i kwalifikacje, jakie wynikają z przepisów prawa, jak również doświadczenie, możliwości kadrowe i techniczne do wykonania przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji umowy.
8. Wykonawca we własnym zakresie pokrywa koszt mediów z których będzie musiał skorzystać, przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 2.

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie:

wykonanie robót budowlanych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku;

rozruch do 30 kwietnia 2017 roku

* + - 1. Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
      2. Wymagany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3. dokonywanie płatności w określonym terminie,
4. dokonanie odbioru końcowego.

§ 4.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

odebranie placu budowy w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego,

wyznaczenie kierownika robót i budowy,

terminowe wykonywanie robót,

wykonywanie robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej   
i obowiązującymi przepisami prawa,

realizowanie robót budowlanych na czynnym obiekcie Stacji Uzdatniania Wody, i zapewnienie w toku realizacji robót niezakłóconej produkcji wody,

dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,

zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

takie prowadzenie prac, aby nie utrudniały działalności osobom trzecim,

zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy,

posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, iż Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wartości nie niższej niż 2.500.000,00 zł., w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności m.in. za:

1. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
2. szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, w tym również związanego z mieniem Zamawiającego,

Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

bezzwłoczne usuwanie szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót,

utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- ochronę mienia,

- oznakowanie terenu budowy w tym dróg i dojść tymczasowych oraz trwałe ogrodzenie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych dla potrzeb budowy oraz dróg zewnętrznych wokół terenu budowy w tym zapewnienie usuwania z nich wszelkich zanieczyszczeń będących efektem prowadzonych prac a także ogrodzenia, chodników, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy,

pokrywanie kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, zajęcia chodników oraz jezdni itp. W tym celu Wykonawca zastosuje odpowiednie podliczniki jeżeli takie będą konieczne,

prowadzenie dziennika budowy,

zabezpieczenie obsługi geodezyjnej, oraz ponoszenie kosztów tej obsługi,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, lub Inspektorów Nadzoru ustanowionych przez Zamawiającego,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy,

przekazanie Zamawiającemu do odbioru końcowego za wykazem: wszelkich dokumentów, dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i prób, protokołów odbiorów zanikających, kart gwarancyjnych, dokumentów z rozruchu, oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wszystkich branż itp.,

przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń i maszyn, podlegających rozruchowi technologicznemu wchodzących w zakres umowy,

dozorowanie mienia znajdującego się na terenie budowy,

zdemontowanie wszelkich urządzeń w istniejącym obiekcie nie przewidzianych do wykorzystania w nim po zakończeniu prac objętych niniejszą umową,

usuwanie z budowy wszelkich zbędnych materiałów, śmieci i odpadów, niepotrzebnych urządzeń oprócz złomu stalowego oraz zdemontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą o odpadach i przedstawienie wraz z dokumentami odbiorowymi poświadczeń o dokonanej utylizacji tych odpadów,

zabezpieczenie terenu budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbiorukońcowego i zakończenia rozruchu,

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p-poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

zabezpieczenie materiałów, urządzeń i wykonanych prac na terenie prowadzonych robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w mieniu znajdującym się w czynnych podczas trwania prac częściach obiektu, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 5.

1. Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu umowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wykonanie robót przez Podwykonawcę (-ów ) nastąpi po zleceniu ich przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym treści umów dotyczących ich realizacji oraz sposobu i warunków zapłaty. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne.

§ 6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, zgodnie z ofertą przetargową, otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

RAZEM BRUTTO : ...................................... zł. *(słownie:.......................................................................................................................... zł.)*

RAZEM NETTO : ......................................... zł. *(słownie:.......................................................................................................................... zł.)*

RAZEM VAT : .............................................. zł. *(słownie:.......................................................................................................................... zł.)*

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności i materiały niezbędne do wykonania zadania i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Wyklucza się możliwość aktualizacji wartości ryczałtowej bez względu na warunki i okoliczności, jakie będą miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie wykonania całego zakresu przedmiotu umowy.

Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w przedziałach kwartalnych (kwartał kalendarzowy) na podstawie faktur częściowych. Wartość wynagrodzenia określać będzie protokół odbioru robót sporządzony na podstawie faktycznie wykonanych robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Pierwsza faktura częściowa będzie wystawiona nie wcześniej jak po upływie pierwszego kwartału 2016 roku.

Faktury częściowe i końcowa płatne będą nie później niż 30 dni od daty dostarczenia.

Łączna suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową.

Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego oraz przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego jak również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca uzasadni kwotę do wypłaty z tytułu faktury końcowej wyodrębniając ilości robót nie objęte wystawionymi poprzednio fakturami częściowymi.

Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi   
i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je przed przystąpieniem do odbioru końcowego obiektu.   
W razie niedostarczenia ich w tym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać Wykonawcy płatność faktury końcowej.

Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ………

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP: ……

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury (wystawionej niezgodnie z przepisami prawa, lub z rzeczywistym wykonanym zakresem robót, lub niezgodnej z harmonogramem rzeczowo – finansowym) Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia jednocześnie podając Wykonawcy przyczynę.

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o ile przewidziano podwykonawców do realizacji robót objętych przedmiotem umowy.

§ 7.

1. Żaden zakres robót nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez pisemnej zgody inspektora nadzoru.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót, w tym odbioru częściowego, na piśmie.
3. Zamawiający rozpocznie odbiór robót budowlanych w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzeniu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat powykonawczy uprzednio sprawdzony i przyjęty przez inspektora nadzoru.
5. Jeżeli w czasie odbioru zostaną ujawnione wady nadające się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, lub żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. To samo dotyczy przypadku, gdy wady usunąć się nie dadzą.
6. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisane zostaną protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą bezwarunkowego podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Podpisanie protokołów bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktur.
7. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

§ 8.

* + - 1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracować będzie z Inspektorami Nadzoru wskazanymi przez Zamawiającego. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

- Pan ………………….. .

* + - 1. Inspektorzy nadzoru są w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio przedstawicielami Zamawiającego i nie maja upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.
      2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.
      3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektorów Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.
      4. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan …………. , który posiada upoważnienia Wykonawcy do działania we wszelkich sprawach związanych z niniejszą umową za wyjątkiem spraw finansowych. Oświadczenia Przedstawiciela Wykonawcy wiążą Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonywanie obowiązków przez Przedstawiciela Wykonawcy
      5. Kierownikiem budowy jest:

- Pan ……... – w zakresie ………

- Pan ……... – w zakresie ………

- Pan ……... – w zakresie ………

* + - 1. Przedstawicielem Zamawiającego mającym upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych jest ………………………………..
      2. Przedstawicielem Wykonawcy mającym upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych jest ………………………………..

§ 9.

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.

W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z rękojmi.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcyna wykonane roboty budowlane   
i zastosowane materiały budowlane, oraz 36 miesięcy na zastosowane maszyny   
i urządzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia rozruchu. Gwarancja na maszyny   
i urządzenia jest niezależna od gwarancji producentów maszyn i urządzeń.

W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.

W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

W przypadku powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.

Na okoliczność udzielonej gwarancji, Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego, dokument gwarancyjny, określający warunki udzielonej gwarancji, którego zapisy nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego aniżeli określone w niniejszej umowie.

§ 11.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty upływu terminu wyznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli zamówienie nie zostało zrealizowane w ustalonym terminie.

za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie realizacji robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy,

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.

§ 12.

* + - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar nie pokryje poniesionej przez niego szkody.
      2. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
      3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 13.

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w szczególności gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 dni.

* + - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
      2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokumentacją lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczenia w tym celu przez Zamawiającego odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.
      3. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej,   
         w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie uchybień w zakresie należytej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
      4. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
      5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

§ 14.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 15.

1. Strony ustalają, że Wykonawca prace objęte przedmiotem umowy wykonywał będzie własnymi siłami oraz jeżeli przewidywała to oferta Wykonawcy, za pomocą podwykonawców. Zawarcie każdej umowy z podwykonawcą, dotyczącej zakresu prac określonych niniejsza umową, wymaga zgody Zamawiającego. Obowiązki podwykonawcy muszą być identyczne jak obowiązki Wykonawcy, łącznie z karami umownymi przewidzianymi w niniejszej umowie.
2. Wykonawca przed wypłata na jego rzecz jakiegokolwiek wynagrodzenia oświadczy, iż podwykonawcy zostało uregulowane wynagrodzenie za część prac wykonanych i odebranych i stanowiących podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę, jak również przedłoży wraz z fakturą potwierdzone podpisem podwykonawcy oświadczenie podwykonawcy o następującej treści: *"W związku ze zgodnym odbiorem robót w zakresie ……. na podstawie umowy z dnia .......... Podwykonawca ……. oświadcza, iż realizował w powyższym zakresie następujące prace …….., jak również oświadcza, iż wynagrodzenie z tytułu wykonania tychże prac zostało mu w pełni przez Wykonawcę …… wypłacone. Podwykonawca ……. oświadcza, że nie posiada żadnych roszczeń w związku z wykonaniem przeze niego powyższych robót.”*.

§ 16.

Zamawiający przewiduje, z uwzględnieniem art.144 ust.1 ustawy, możliwość dokonania zmian umowy:

1) terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń służących wykonaniu przedmiotu umowy,

b) wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego,

c) gdy zmiana tego terminu - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

d) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,

2) innych postanowień umowy w przypadkach:

a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,

b) zmian organizacyjno-technicznych,

c) zmiany adresu,

d) obniżenia ceny,

e) wykonania przedmiotu umowy w części w sposób lub przy użyciu materiałów lub urządzeń gwarantujących lepszą realizację umowy, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia

f) zmiany stawek podatku od towarów i usług,

g) zmiany nazwy zadania,

h) zmiany podwykonawców, kierowników robót, kierownika budowy, inspektorów nadzoru

i) wystąpienia siły wyższej mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.

§ 17.

Wszelkie sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

* + - 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
      2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
      3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**